- Опросный лист для заказа блочной котельной серии АСТ-БЛОК.

- Общие сведения:

  - Запрос от фирмы ____________________________________________________

  - Телефон/факс _______________________________________________________

  - Руководитель _______________________________________________________

  - Регион установки котельной __________________________________________

  - Город _____________________________________________________________

  - Область ____________________________________________________________

- Тепломеханическая часть:

  - Тепловая нагрузка общая _________ кВт

  - Тепловая нагрузка на отопление  __________ кВт

  - Тепловая нагрузка на вентиляцию _________ кВт

  - Тепловая нагрузка на ГВС ___________ кВт

  - Отопление и вентиляция:     раздельные контуры                           совмещенный контур

  - Напор насоса отопления  __________ м

  - Напор насоса вентиляции __________ м (заполняется в случае раздельного контура вентиляции)

  - Напор насоса рециркуляции ГВС ________ м

  - Давление водопровода на вводе в котельную _________ кгс/см2

  - Максимальная высота отапливаемых зданий   ________ м

  - Установка промежуточных теплообменных аппаратов на систему отопления (закрытая схема)     да            нет

  - Наличие бака запаса воды       да            нет

  - Объем бака запаса воды, м3      1            1,5                2              3               5

3.  Топливо:

  - Вид топлива:        газ природный              газ сжиженный            дизельное топливо

  - Давление газа на вводе в котельную  ____________ мм в. ст.

  - Поагрегатный технологический учет газа на котлы       да             нет

4.    Электроснабжение:

4.1. Количество электрических вводов      один            два

4.2. Установка резервного бензинового (дизельного) генератора   да             нет

4.3. Установка резервного бензинового (дизельного) генератора с автозапуском       да             нет

(заполняется в случае запроса «да» по п. 4.2. удорожание составит  60 тыс. руб.)

5. Автоматизация:

5.1.      Диспетчеризация. Система передачи аварийных сигналов по:

GSM-каналу                               телефонной линии                              на охранный пульт

5.2. Установка программного обеспечения с выводом на ПК         да             нет

(заполняется при запросе «GSM-канал»  в п. 5.1.)

5.3. Возможность передачи текущих данных            да             нет

(заполняется при запросе ««GSM-канал»  в п. 5.1.)

5.4. Установка узла коммерческого учета тепла       да             нет

5.5. Рекомендуемый узел коммерческого учета газа (изготовитель, марка, и т.д.)_____________________________

______________________________________________________________________________________________

5.6. Передача информации с узла учета газа в газовую службу          да             нет

5.7. Передача информации с узла учета тепла в теплоснабжающую компанию         да             нет

5.8. Тип приемной системы сбора данных (для пунктов 5.6, 5.7)___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

6.  Дополнительная информация:

6.1.   Необходимый объем подпитки __________ м3/час

6.2.   Жесткость исходной воды _________ мг-экв/л

6.3.* Наличие железа в исходной воде __________ мг/л

6.4.* Наличие марганца в исходной воде _________ мг/л

* В случае незаполнения Заказчиком п.6.3. и п.6.4., гарантия на смолу водоподготовки не распространяется. ЗАО «Автономные системы теплоснабжения» не несет ответственности за качество питательной воды после водоподготовки.

6.5. Высота дымовой трубы  _________ м

(Дымовая труба высотой 6 м входит в комплект поставки)

6.6.** Предусматривается ли  наличие ГРПШ на стене здания  котельной        да             нет

** данный пункт необходим   для размещения окон и  приточных жалюзийных решеток.  ГРПШ в комплект  поставки котельной не входит и монтируется и закупается отдельно.

7.  Данные о Заказчике:

Представитель фирмы _________________________________________________________

Должность __________________________________________________________________

Подпись _____________________________________________________________________