- Опросный лист для заказа установки повышения давления

- АСТ-АКВА на базе насосов Wilo.

- Общие сведения:

Название организации

Телефон/факс/E-mail

Контактное лицо

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

- Гидравлическая часть:

Давление воды на вводе	 кгс/см2;

Требуемый напор	 м;

Требуемый расход	 м3/ч.

- Тип насосной станции:

Количество насосов __________ шт.,

из них  резервных     __________шт.

Частотное регулирование одного насоса;

Частотное регулирование всех насосов;

Примечание

При количестве насосов более двух необходимо заполнить пункт Примечании после консультации со специалистом.

- Назначение насосной станции:

Водоснабжение                          Пожаротушение           			Другое

Примечания

В случае заказа системы пожаротушения или насосной станции для другого назначения поле Примечание заполняется после консультации со специалистом.

- Тип устанавливаемых насосов:

Малошумные (MHI, MVI)            	 Бесшумные  (MVIS)

- Параметры перекачиваемой жидкости:

Название жидкости _______________________________. Температура _____С.  Плотность ________г/см3.

Наличие механических примесей

- Дополнительные опции:

Сигнал с насосной станции на пульт диспетчеризации:     «В работе»            «Авария»              «Другой»

Передача сигналов на мобильный телефон (GSM)  в виде SMS

Установка виброкомпенсаторов

Установка фильтра на входе станции

Установка байбасной линии

Примечание

В примечании указываются иные сигналы, которые необходимы для диспетчеризации

- Вариант исполнения:

*Сборка насосной станции непосредственно на месте где будет располагаться, по дополнительному проекту.

Сборка насосной станции производится по типовому проекту одним модулем на металлическом каркасе.

* Для разработки проекта необходимо предоставить план помещения с указанием подводящих и отходящих трубопроводов, а также подводящего электрического кабеля.

- Дополнительные работы выполняемые ЗАО «Автономные системы теплоснабжения»:

Монтаж насосной станции на объекте заказчика.

Пуско-наладка насосной станции.

При заказе насосной станции одним модулем, на металлическом каркасе (п.8), монтаж (подключение) насосной станции к водопроводу объекта является отдельной услугой.

«____»____________20___ год                                                                                Подпись 	/                               /

Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу: mail@ast-company.ru

или по телефонам  8 (8422)79-45-72, 79-45-73